## Planilha1
|  |  | Número do nó | Área (ha) | Vazão (L/s) | Cota(m)
|  |  | 1 | 30 | 62.5 | 776
|  |  | 2 | 36 | 75 | 769
|  |  | 3 | 20 | 41.67 | 755.5
|  |  | 4 | 20 | 41.67 | 759
|  |  | 5 | 27 | 56.25 | 765.5
|  |  | 6 | 30 | 62.5 | 763
|  |  | 7 | 27 | 56.25 | 754.5
|  |  | 8 | 20 | 41.67 | 754
|  |  | 9 | 30 | 62.5 | 743
|  |  | 10 | 30 | 62.5 | 737
q | 200 | L/hab.dia
K1 | 1.2
K2 | 1.5
Dhab | 500 | hab/ha
Qha | 2.0833 | L/s.ha