## Exemplo
TRECHO | RUA | EXT | VAZÃO (L/s) |  |  |  | D calc | D adot | v | J | COTA P | hp | COTA P | COTA T | COTA T | PD (m.c.a)
|  | (m) | JUS | MARCHA | MONT | fictícia | (m) | mm | m/s | m/m | MONT. | m | JUS. | MONT. | JUS. | MONT. | JUS.
1 |  | 200
2 |  | 100
3 |  | 150
4 |  | 150
5 |  | 120
6 |  | 200
7 |  | 150
8 |  | 200
9 | ADUTORA | 400 |  | *******
|  | 1270 |  | 0
Q | 12 | L/s |  | vmáx | 1 m/s | D = 4*Qfic/A
q | 0.0094488 | L/s.m |  | C | 120
Q=A.v
v=1 m/s
Q=A
Q=
Q=A.v
v=1 m/s
Q=A
Q=(𝜋𝐷^2)/4
𝐷_𝑐𝑎𝑙𝑐=√((4𝑄_𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎)/𝜋)
𝐽=(10,643∙𝑄^1,85)/(𝐶^1,85∙𝐷^4,87 )
𝑄_𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎=((𝑄_𝑀+𝑄_𝐽 ))/2